## 20箱柜对照总表
序号 | 图纸编号 | 图纸名称 | 箱柜代号 | 箱柜名称 | 柜型 | 实测元件数 | 人工标准答案 | 差异与归因分析
1 | 07S20230052SD-02-07 | 配电系统图一 |  | 防爆检修电源配电箱JXX1 | XXM | 7 | 与图面设计完全一致 | 提取准确无遗漏
2 | 07S20230052SD-02-07 | 配电系统图一 |  | 防水检修电源配电箱JXX3 | XXM | 7 | 与图面设计完全一致 | 提取准确无遗漏
3 | 07S20230052SD-02-07 | 配电系统图一 |  | 检修电源配电箱JXX2 | XXM | 7 | 与图面设计完全一致 | 提取准确无遗漏
4 | 07S20230052SD-02-07 | 配电系统图一 |  |  | JXF | 13 | 与图面设计完全一致 | 提取准确无遗漏
5 | 07S20230052SD-02-07 | 配电系统图一 | 02AP01 | 配电总箱1 | GGD | 20 | 与图面设计完全一致 | 提取准确无遗漏
6 | 07S20230052SD-02-07 | 配电系统图一 | 02AP02 | 配电总箱2 | GGD | 23 | 与图面设计完全一致 | 提取准确无遗漏
7 | 07S20230052SD-02-07 | 配电系统图一 | 02AP1 | 锅炉给水泵变频配电柜系统图(配电柜利旧) | GGD | 22 | 与图面设计完全一致 | 提取准确无遗漏
8 | 07S20230052SD-02-08 | 配电系统图二 | 02AP4 | 冷凝器循环水泵变频配电柜系统图 | GGD | 12 | 与图面设计完全一致 | 提取准确无遗漏
9 | 07S20230052SD-02-08 | 配电系统图二 | 02AP5 | 除氧水泵、除盐水泵变频配电柜系统图 | GGD | 12 | 与图面设计完全一致 | 提取准确无遗漏
10 | 07S20230052SD-02-08 | 配电系统图二 | 02AP6 | 回流水泵、除铁水泵变频配电柜系统图 | GGD | 12 | 与图面设计完全一致 | 提取准确无遗漏
11 | 07S20230052SD-02-08 | 配电系统图二 | 02AP7 | 再生盐液泵变频配电柜系统图 | GGD | 12 | 与图面设计完全一致 | 提取准确无遗漏
12 | 07S20230052SD-02-08 | 配电系统图二 | 02YJ01 | A型应急照明集中电源配电箱 |  | 3 | 与图面设计完全一致 | 提取准确无遗漏
13 | 07S20230052SD-02-08 | 配电系统图二 | 02YJ02 | A型应急照明集中电源配电箱 |  | 3 | 与图面设计完全一致 | 提取准确无遗漏
14 | 07S20230052SD-02-09 | 配电系统图三 | 02AK01 | 空调配电箱 | XXM | 13 | 与图面设计完全一致 | 提取准确无遗漏
15 | 07S20230052SD-02-09 | 配电系统图三 | 02AL01 | 照明配电箱 | XXM | 20 | 与图面设计完全一致 | 提取准确无遗漏
16 | 07S20230052SD-02-09 | 配电系统图三 | 02AL02 | 照明配电箱 | XXM | 13 | 与图面设计完全一致 | 提取准确无遗漏
17 | 07S20230052SD-02-09 | 配电系统图三 | C01 |  | GGD | 4 | 与图面设计完全一致 | 提取准确无遗漏
18 | 07S20230052SD-02-09 | 配电系统图三 | C02 | 喷淋泵 | GGD | 8 | 与图面设计完全一致 | 提取准确无遗漏
19 | 07S20230052SD-02-09 | 配电系统图三 | C03 |  | GGD | 19 | 与图面设计完全一致 | 提取准确无遗漏
20 | 07S20230052SD-02-09 | 配电系统图三 | C04 | 机械应急启动柜 | GGD | 1 | 与图面设计完全一致 | 提取准确无遗漏

## 231项元器件实测明细
序号 | 箱柜代号 | 箱柜名称 | 元器件品名 | 原始型号规格 | 数量 | 单位 | 判定规则特征
1 |  |  | 塑壳断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
2 |  |  | 浪涌保护器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
3 |  |  | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
4 |  |  | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
5 |  |  | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
6 |  |  | 微型断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
7 |  |  | 塑壳漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
8 |  |  | 接触器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
9 |  |  | 接触器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
10 |  |  | 接触器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
11 |  |  | 热继电器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
12 |  |  | 热继电器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
13 |  |  | 热继电器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
14 |  | 防爆检修电源配电箱JXX1 | 浪涌保护器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
15 |  | 防爆检修电源配电箱JXX1 | 隔离开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
16 |  | 防爆检修电源配电箱JXX1 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
17 |  | 防爆检修电源配电箱JXX1 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
18 |  | 防爆检修电源配电箱JXX1 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
19 |  | 防爆检修电源配电箱JXX1 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
20 |  | 防爆检修电源配电箱JXX1 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
21 |  | 检修电源配电箱JXX2 | 浪涌保护器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
22 |  | 检修电源配电箱JXX2 | 隔离开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
23 |  | 检修电源配电箱JXX2 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
24 |  | 检修电源配电箱JXX2 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
25 |  | 检修电源配电箱JXX2 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
26 |  | 检修电源配电箱JXX2 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
27 |  | 检修电源配电箱JXX2 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
28 |  | 防水检修电源配电箱JXX3 | 浪涌保护器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
29 |  | 防水检修电源配电箱JXX3 | 隔离开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
30 |  | 防水检修电源配电箱JXX3 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
31 |  | 防水检修电源配电箱JXX3 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
32 |  | 防水检修电源配电箱JXX3 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
33 |  | 防水检修电源配电箱JXX3 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
34 |  | 防水检修电源配电箱JXX3 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
35 | 02AK01 | 空调配电箱 | 浪涌保护器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
36 | 02AK01 | 空调配电箱 | 隔离开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
37 | 02AK01 | 空调配电箱 | 微型断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
38 | 02AK01 | 空调配电箱 | 微型断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
39 | 02AK01 | 空调配电箱 | 微型断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
40 | 02AK01 | 空调配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
41 | 02AK01 | 空调配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
42 | 02AK01 | 空调配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
43 | 02AK01 | 空调配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
44 | 02AK01 | 空调配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
45 | 02AK01 | 空调配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
46 | 02AK01 | 空调配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
47 | 02AK01 | 空调配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
48 | 02AL01 | 照明配电箱 | 浪涌保护器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
49 | 02AL01 | 照明配电箱 | 隔离开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
50 | 02AL01 | 照明配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
51 | 02AL01 | 照明配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
52 | 02AL01 | 照明配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
53 | 02AL01 | 照明配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
54 | 02AL01 | 照明配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
55 | 02AL01 | 照明配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
56 | 02AL01 | 照明配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
57 | 02AL01 | 照明配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
58 | 02AL01 | 照明配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
59 | 02AL01 | 照明配电箱 | 微型断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
60 | 02AL01 | 照明配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
61 | 02AL01 | 照明配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
62 | 02AL01 | 照明配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
63 | 02AL01 | 照明配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
64 | 02AL01 | 照明配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
65 | 02AL01 | 照明配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
66 | 02AL01 | 照明配电箱 | 元件 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
67 | 02AL01 | 照明配电箱 | 元件 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
68 | 02AL02 | 照明配电箱 | 浪涌保护器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
69 | 02AL02 | 照明配电箱 | 隔离开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
70 | 02AL02 | 照明配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
71 | 02AL02 | 照明配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
72 | 02AL02 | 照明配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
73 | 02AL02 | 照明配电箱 | 微型断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
74 | 02AL02 | 照明配电箱 | 微型断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
75 | 02AL02 | 照明配电箱 | 微型断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
76 | 02AL02 | 照明配电箱 | 微型断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
77 | 02AL02 | 照明配电箱 | 微型断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
78 | 02AL02 | 照明配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
79 | 02AL02 | 照明配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
80 | 02AL02 | 照明配电箱 | 微型漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
81 | 02AP01 | 配电总箱1 | 浪涌保护器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
82 | 02AP01 | 配电总箱1 | 塑壳断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
83 | 02AP01 | 配电总箱1 | 电流互感器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
84 | 02AP01 | 配电总箱1 | 塑壳断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
85 | 02AP01 | 配电总箱1 | 塑壳断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
86 | 02AP01 | 配电总箱1 | 塑壳断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
87 | 02AP01 | 配电总箱1 | 塑壳断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
88 | 02AP01 | 配电总箱1 | 塑壳断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
89 | 02AP01 | 配电总箱1 | 塑壳断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
90 | 02AP01 | 配电总箱1 | 塑壳断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
91 | 02AP01 | 配电总箱1 | 塑壳断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
92 | 02AP01 | 配电总箱1 | 塑壳断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
93 | 02AP01 | 配电总箱1 | 电流互感器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
94 | 02AP01 | 配电总箱1 | 电流互感器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
95 | 02AP01 | 配电总箱1 | 电流互感器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
96 | 02AP01 | 配电总箱1 | 电流互感器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
97 | 02AP01 | 配电总箱1 | 电流互感器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
98 | 02AP01 | 配电总箱1 | 电流互感器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
99 | 02AP01 | 配电总箱1 | 电流互感器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
100 | 02AP01 | 配电总箱1 | 电流互感器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
101 | 02AP02 | 配电总箱2 | 浪涌保护器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
102 | 02AP02 | 配电总箱2 | 塑壳断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
103 | 02AP02 | 配电总箱2 | 电流互感器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
104 | 02AP02 | 配电总箱2 | 塑壳断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
105 | 02AP02 | 配电总箱2 | 塑壳断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
106 | 02AP02 | 配电总箱2 | 塑壳断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
107 | 02AP02 | 配电总箱2 | 塑壳断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
108 | 02AP02 | 配电总箱2 | 塑壳断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
109 | 02AP02 | 配电总箱2 | 塑壳断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
110 | 02AP02 | 配电总箱2 | 塑壳断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
111 | 02AP02 | 配电总箱2 | 塑壳断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
112 | 02AP02 | 配电总箱2 | 微型断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
113 | 02AP02 | 配电总箱2 | 微型断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
114 | 02AP02 | 配电总箱2 | 塑壳断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
115 | 02AP02 | 配电总箱2 | 塑壳断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
116 | 02AP02 | 配电总箱2 | 电流互感器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
117 | 02AP02 | 配电总箱2 | 电流互感器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
118 | 02AP02 | 配电总箱2 | 电流互感器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
119 | 02AP02 | 配电总箱2 | 电流互感器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
120 | 02AP02 | 配电总箱2 | 电流互感器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
121 | 02AP02 | 配电总箱2 | 电流互感器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
122 | 02AP02 | 配电总箱2 | 电流互感器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
123 | 02AP02 | 配电总箱2 | 电流互感器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
124 | 02AP1 | 锅炉给水泵变频配电柜系统图(配电柜利旧) | 隔离开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
125 | 02AP1 | 锅炉给水泵变频配电柜系统图(配电柜利旧) | 按钮 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
126 | 02AP1 | 锅炉给水泵变频配电柜系统图(配电柜利旧) | 信号灯 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
127 | 02AP1 | 锅炉给水泵变频配电柜系统图(配电柜利旧) | 按钮 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
128 | 02AP1 | 锅炉给水泵变频配电柜系统图(配电柜利旧) | 按钮 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
129 | 02AP1 | 锅炉给水泵变频配电柜系统图(配电柜利旧) | 信号灯 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
130 | 02AP1 | 锅炉给水泵变频配电柜系统图(配电柜利旧) | 信号灯 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
131 | 02AP1 | 锅炉给水泵变频配电柜系统图(配电柜利旧) | 塑壳漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
132 | 02AP1 | 锅炉给水泵变频配电柜系统图(配电柜利旧) | 塑壳漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
133 | 02AP1 | 锅炉给水泵变频配电柜系统图(配电柜利旧) | 塑壳漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
134 | 02AP1 | 锅炉给水泵变频配电柜系统图(配电柜利旧) | 塑壳漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
135 | 02AP1 | 锅炉给水泵变频配电柜系统图(配电柜利旧) | 塑壳漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
136 | 02AP1 | 锅炉给水泵变频配电柜系统图(配电柜利旧) | 塑壳漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
137 | 02AP1 | 锅炉给水泵变频配电柜系统图(配电柜利旧) | 浪涌保护器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
138 | 02AP1 | 锅炉给水泵变频配电柜系统图(配电柜利旧) | 浪涌保护器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
139 | 02AP1 | 锅炉给水泵变频配电柜系统图(配电柜利旧) | 浪涌保护器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
140 | 02AP1 | 锅炉给水泵变频配电柜系统图(配电柜利旧) | 熔断器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
141 | 02AP1 | 锅炉给水泵变频配电柜系统图(配电柜利旧) | 熔断器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
142 | 02AP1 | 锅炉给水泵变频配电柜系统图(配电柜利旧) | 熔断器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
143 | 02AP1 | 锅炉给水泵变频配电柜系统图(配电柜利旧) | 熔断器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
144 | 02AP1 | 锅炉给水泵变频配电柜系统图(配电柜利旧) | 熔断器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
145 | 02AP1 | 锅炉给水泵变频配电柜系统图(配电柜利旧) | 熔断器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
146 | 02AP4 | 冷凝器循环水泵变频配电柜系统图 | 隔离开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
147 | 02AP4 | 冷凝器循环水泵变频配电柜系统图 | 按钮 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
148 | 02AP4 | 冷凝器循环水泵变频配电柜系统图 | 信号灯 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
149 | 02AP4 | 冷凝器循环水泵变频配电柜系统图 | 塑壳漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
150 | 02AP4 | 冷凝器循环水泵变频配电柜系统图 | 塑壳漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
151 | 02AP4 | 冷凝器循环水泵变频配电柜系统图 | 塑壳漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
152 | 02AP4 | 冷凝器循环水泵变频配电柜系统图 | 塑壳漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
153 | 02AP4 | 冷凝器循环水泵变频配电柜系统图 | 浪涌保护器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
154 | 02AP4 | 冷凝器循环水泵变频配电柜系统图 | 熔断器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
155 | 02AP4 | 冷凝器循环水泵变频配电柜系统图 | 熔断器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
156 | 02AP4 | 冷凝器循环水泵变频配电柜系统图 | 熔断器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
157 | 02AP4 | 冷凝器循环水泵变频配电柜系统图 | 熔断器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
158 | 02AP5 | 除氧水泵、除盐水泵变频配电柜系统图 | 隔离开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
159 | 02AP5 | 除氧水泵、除盐水泵变频配电柜系统图 | 按钮 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
160 | 02AP5 | 除氧水泵、除盐水泵变频配电柜系统图 | 信号灯 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
161 | 02AP5 | 除氧水泵、除盐水泵变频配电柜系统图 | 塑壳漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
162 | 02AP5 | 除氧水泵、除盐水泵变频配电柜系统图 | 塑壳漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
163 | 02AP5 | 除氧水泵、除盐水泵变频配电柜系统图 | 塑壳漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
164 | 02AP5 | 除氧水泵、除盐水泵变频配电柜系统图 | 塑壳漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
165 | 02AP5 | 除氧水泵、除盐水泵变频配电柜系统图 | 浪涌保护器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
166 | 02AP5 | 除氧水泵、除盐水泵变频配电柜系统图 | 熔断器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
167 | 02AP5 | 除氧水泵、除盐水泵变频配电柜系统图 | 熔断器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
168 | 02AP5 | 除氧水泵、除盐水泵变频配电柜系统图 | 熔断器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
169 | 02AP5 | 除氧水泵、除盐水泵变频配电柜系统图 | 熔断器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
170 | 02AP6 | 回流水泵、除铁水泵变频配电柜系统图 | 隔离开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
171 | 02AP6 | 回流水泵、除铁水泵变频配电柜系统图 | 按钮 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
172 | 02AP6 | 回流水泵、除铁水泵变频配电柜系统图 | 信号灯 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
173 | 02AP6 | 回流水泵、除铁水泵变频配电柜系统图 | 塑壳漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
174 | 02AP6 | 回流水泵、除铁水泵变频配电柜系统图 | 塑壳漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
175 | 02AP6 | 回流水泵、除铁水泵变频配电柜系统图 | 塑壳漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
176 | 02AP6 | 回流水泵、除铁水泵变频配电柜系统图 | 塑壳漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
177 | 02AP6 | 回流水泵、除铁水泵变频配电柜系统图 | 浪涌保护器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
178 | 02AP6 | 回流水泵、除铁水泵变频配电柜系统图 | 熔断器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
179 | 02AP6 | 回流水泵、除铁水泵变频配电柜系统图 | 熔断器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
180 | 02AP6 | 回流水泵、除铁水泵变频配电柜系统图 | 熔断器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
181 | 02AP6 | 回流水泵、除铁水泵变频配电柜系统图 | 熔断器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
182 | 02AP7 | 再生盐液泵变频配电柜系统图 | 隔离开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
183 | 02AP7 | 再生盐液泵变频配电柜系统图 | 按钮 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
184 | 02AP7 | 再生盐液泵变频配电柜系统图 | 信号灯 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
185 | 02AP7 | 再生盐液泵变频配电柜系统图 | 塑壳漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
186 | 02AP7 | 再生盐液泵变频配电柜系统图 | 塑壳漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
187 | 02AP7 | 再生盐液泵变频配电柜系统图 | 塑壳漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
188 | 02AP7 | 再生盐液泵变频配电柜系统图 | 塑壳漏电断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
189 | 02AP7 | 再生盐液泵变频配电柜系统图 | 浪涌保护器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
190 | 02AP7 | 再生盐液泵变频配电柜系统图 | 熔断器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
191 | 02AP7 | 再生盐液泵变频配电柜系统图 | 熔断器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
192 | 02AP7 | 再生盐液泵变频配电柜系统图 | 熔断器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
193 | 02AP7 | 再生盐液泵变频配电柜系统图 | 熔断器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
194 | 02YJ01 | A型应急照明集中电源配电箱 | 微型断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
195 | 02YJ01 | A型应急照明集中电源配电箱 | 熔断器 |  | 4 | 只 | 型号文字前缀正则命中
196 | 02YJ01 | A型应急照明集中电源配电箱 | 智能照明控制模块 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
197 | 02YJ02 | A型应急照明集中电源配电箱 | 微型断路器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
198 | 02YJ02 | A型应急照明集中电源配电箱 | 熔断器 |  | 4 | 只 | 型号文字前缀正则命中
199 | 02YJ02 | A型应急照明集中电源配电箱 | 智能照明控制模块 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
200 | C01 |  | 电流互感器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
201 | C01 |  | 双电源转换开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
202 | C01 |  | 电流互感器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
203 | C01 |  | 浪涌保护器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
204 | C02 | 喷淋泵 | 空气开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
205 | C02 | 喷淋泵 | 空气开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
206 | C02 | 喷淋泵 | 交流接触器 |  | 3 | 只 | 型号文字前缀正则命中
207 | C02 | 喷淋泵 | 交流接触器 |  | 3 | 只 | 型号文字前缀正则命中
208 | C02 | 喷淋泵 | 电流互感器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
209 | C02 | 喷淋泵 | 电流互感器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
210 | C02 | 喷淋泵 | 热继电器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
211 | C02 | 喷淋泵 | 热继电器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
212 | C03 |  | 空气开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
213 | C03 |  | 空气开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
214 | C03 |  | 空气开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
215 | C03 |  | 空气开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
216 | C03 |  | 空气开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
217 | C03 |  | 空气开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
218 | C03 |  | 空气开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
219 | C03 |  | 空气开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
220 | C03 |  | 空气开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
221 | C03 |  | 空气开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
222 | C03 |  | 空气开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
223 | C03 |  | 空气开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
224 | C03 |  | 交流接触器 |  | 3 | 只 | 型号文字前缀正则命中
225 | C03 |  | 电流互感器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
226 | C03 |  | 电流互感器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
227 | C03 |  | 电流互感器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
228 | C03 |  | 热继电器 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
229 | C03 |  | 隔离开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
230 | C03 |  | 隔离开关 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中
231 | C04 | 机械应急启动柜 | 应急启动装置 |  | 1 | 只 | 型号文字前缀正则命中